## Hoja1
PROTOTIPO PROCREAR CASA PROPIA (Modulo Base 36m2+1ra Evolucion 24m2 = Modulo Completo 60m2) |  |  |  | TIPOLOGIA PAMPA (Perimetro libre Casa Patio)
MB = Modulo Base 36 m2
1E = 1era Evolucion 24 m2
MC = Modulo Completo 60 m2
ITEM |  | UNID | CANTIDAD |  |  | PRECIO | PARCIAL |  |  | SUBTOTAL
|  |  | MB | 1E | MC | UNIT | MB | 1E | MC | MB | 1raE | MC
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1a | Limpieza general, desmalesado,etc | m2 | 40 | 30 | 70
1b | Obrador, deposito,baño | m2 | 4 | 4 | 4
1c | Cerco de Obra | ml | 1 | 0 | 1
1d | Cartel de Obra 1,00x2,00 | gl | 1 | 1 | 1
1e | Replanteo | gl | 1 | 1 | 2
1f | Ensayo de Suelos | gl | 1 | 0 | 1
1g | Agua de construccion | gl | 1 | 0 | 1
1h | Luz de Obra | mes | 5 | 3 | 8
2 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
2a | Retiro de Tierra vegetal | m3 | 15 | 8 | 23
2b | Excavacion fundaciones (s/calculo) | m3 | 5 | 2.2 | 7.2
2c | Relleno con suelo compactado | m3 | 10 | 6 | 16
3 | ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
3a | Vigas de Encadenado Fundacion 25x35 / 15x35 (s/calculo) | m3 | 3.5 | 1.5 | 5
3b | Pilotines de Fundacion diam. 20 x h (s/calculo) | cant | 28 | 11 | 39
3c | Encadenados Verticales 18x18 (s/calculo) | cant | 10 | 4 | 14
3d | Encadenados Horizontales 18x18 (s/calculo) | ml | 28 | 14 | 42
3e | Dinteles 18x18 (s/Calculo) | ml | 14 | 7 | 21
3f | Vigas de Encadenado Superior apoyo techo 18x30/40 (S/Calcilo) | ml | 28 | 14 | 42
4 | ALBAÑILERIA
4a | Bloques ceramicos Portantes Esp 18cm | m2 | 80 | 40 | 120
4b | Bloques ceramicos Portantes Esp 12cm | m2 | 12 | 0 | 12
4c | Ladrillo hueco Esp 08cm | m2 | 4 | 0 | 4
4d | Ladrillo comun Esp 12cm (Parrilla) | m2 |  | 7 | 0
5 | AISLACIONES
5a | Horizontal Doble en Paredes Exteriores | m2 | 9 | 6 | 15
5b | Horizontal en Contrapisos | m2 | 36 | 24 | 60
5c | Vertical en Paredes Exteriores | m2 | 80 | 40 | 120
5d | Azotado Hidrofugo b/revestimientos | m2 | 15 | 0 | 15
6 | CUBIERTA
6a | Estructura de madera tratada a la vista (s/calculo) | m2 | 36 | 24 | 60
6b | Aislacion Hidro-Termica 2' | m2 | 36 | 24 | 60
6c | Cubierta de chapa de zinc micro acanalada | m2 | 36 | 24 | 60
6d | Zinguerias de desague horizontal | ml | 7 | 7 | 14
6e | Babetas, cumbreras, etc | ml | 25 | 15 | 40
7 | REVOQUES
7a | Completo Exterior Bajo Revestimiento Plastico tipo TARQUINI o simil | m2 | 80 | 50 | 130
7b | Completo Interior Terminacion enduido/yeso | m2 | 65 | 40 | 105
7c | Grueso bajo revestimientos interiores | m2 | 16 | 0 | 16
8 | CIELORRASOS
8a | Machimbrado de madera s/estructura b/chapa a la vista (Estar/Dorm) | m2 | 36 | 24 | 60
8b | Suspendido de placas de yeso Tipo Durlock h:2,30/2,40 (Baño/lav) | m2 | 4 | 0 | 0
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9a | Hormigon de Cascotes S/Terreno Esp. Min 18cm interiores | m2 | 36 | 24 | 60
9b | Hormigon de Cascotes S/Terreno Esp. Min 18cm exteriores | m2 | 12 | 8 | 20
9c | Carpeta de cemento b/pisos ceramicos | m2 | 48 | 32 | 80
10 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
10a | Piso ceramico 40x40 o simil (Estar/Dormitorio) | m2 | 32 | 24 | 56
10b | Piso ceramico 40x40 Patio exterior/ expansiones | m2 | 12 | 12 | 24
10c | Revestimiento ceramico 40x40 o simil (Piso pared en baño) | m2 | 15 | 0 | 15
10d | Revestimiento ceramico 40x40 o simil (S/mesada cocina/lavadero) | m2 | 4 | 0 | 4
10e | Revestimiento tejuela refractaria en parrilla | m2 |  | 2.4 | 2.4
11 | INSTALACION ELECTRICA
11a | ALIMENTACION BAJA TENSION
11a1 | Acometida, caño,gabinete medidor, etc | Un | 1 | 0 | 1
11a1 | Tablero completo (disyuntor y termicas circuitos) | Un | 1 | 0 | 1
11b | BOCAS
11b1 | Brazos y Centros iluminacion | Un | 8 | 6 | 14
11b2 | Tomas corrientes generales | Un | 10 | 4 | 14
11b3 | Tomas corrientes especiales | Un | 2 | 2 | 4
11c | ALIMENTACION CORRIENTES DEBILES (TV-TE)
11c1 | Cañerias vacias y bocas telefonia | Un | 1 | 0 | 1
11c2 | Cañerias vacias y bocas TV | Un | 1 | 2 | 3
11d | PUESTA A TIERRA PROTECCION
11d1 | Jabalina cobre IRAM 2309 s/pliegos | Un | 1 | 0 | 1
12 | INSTALACION SANITARIAS (Provision y desagues)
12a | PROVISION AGUA FRIA Y CALIENTE
12 a1 | Cañeria de AQUA SYSTEM para agua FyC (Baño,Cocina y Lavadero) | Gl | 1 | 0 | 1
12 a2 | Tanque de Reserva 850 LTS 3 capa Rotoplast o similar | Un | 1 | 0 | 1
12 a3 | Colector 2 bajadas y valvula de limpieza | Un | 1 | 0 | 1
12 a4 | Llaves de paso instalacion agua fria (baño/cocina/lav) | Un | 2 | 0 | 2
12 a5 | Llaves de paso instalacion agua caliente (baño/coc/lav) | Un | 2 | 0 | 2
12b | DESAGUES CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO
12 b1 | Cañeria desagues en AQUADUCT c/accesorios 100/63/50/38 | Gl | 1 | 0 | 1
12 b2 | Camara de Inspeccion/camara septica/Pozo | Gl | 1 | 0 | 1
12c | PLUVIALES
12 c1 | Desague verticales zingueria 5x10 (desde canaleta vista) | Un | 2 | 2 | 4
12 c2 | Cañeria s/terreno AQUADUCT a cordon cuneta | Un | 1 | 1 | 2
12d | ARTEFACTOS SANITARIOS
12 d1 | Bacha Apoyar Losa Baño | Un | 1 | 0 | 1
12 d2 | Inodoro Corto c/Mochila de apoyar | Un | 1 | 0 | 1
12 d3 | Receptaculo acrilico 70 x140 | Un | 1 | 0 | 1
12 d4 | Bacha Acero Inoxidable Cocina 40x30x18 | Un | 1 | 0 | 1
12 d5 | Pileta Lavar Fibra p/Lavadero con fregadero 35x50x20 | Un | 1 | 0 | 1
12 e | GRIFERIAS
12 e1 | Juego Lavatorio 3canillas | Un | 1 | 0 | 1
12 e2 | Juego 3 canillas con transferencia para ducha | Un | 1 | 0 | 1
12 e3 | Juego tipo Bidetmatic de pared | Un | 1 | 0 | 1
12 e4 | Monocomando p/cocina de mesada y p/ lavadero | Un | 2 | 0 | 2
12f | ACCESORIOS
12 f1 | Kit accesorios baño (Percha, toallero, portarrollo, jabonera) | Un | 1 | 0 | 1
12f2 | Canilla de cromo servicio c/pico manguera | Un | 1 | 0 | 1
13 | INSTALACION DE GAS
13a | ALIMENTACION
13 a1 | Conexion a Red (Dobla y regulador) | Un | 1 | 0 | 1
13 a2 | Colocacion de Medidor | Un | 1 | 0 | 1
13b | CAÑERIA DE DISTRIBUCION
13 b1 | Cañeria epoxi s/calculo | Gl | 1 | 1 | 2
13 b2 | Llave de paso s/campana aprobada | Un | 2 | 0 | 2
13c | ARTEFACTOS
13 c1 | Calefon TN 14lts | Un | 1 | 0 | 1
13 c2 | Estufa 3000 K/Cal TB | Un | 2 | 2 | 4
13 c3 | Cocina 4 hornallas y Horno | Un | 1 | 0 | 1
14 | CARPINTERIA ALUMINIO (Vidrios)
14 a | V1 (Baño) Aluminio prepintadoblanco DVH, Tipo Ventiluz 30x60 | Un | 1 | 0 | 1
14 b | P1 (Cocina) Aluminio prepintado blanco DVH Puerta abrir vidriera 80x205 | Un | 1 | 0 | 1
14 c | PV1 (Estar) Aluminio prepintado Blanco DVH 2 hojas corredizas 2,30x2,05 | Un | 2 | 0 | 2
14 d | PV2 (Dormitorio) Aluminio prepintado blanco DVH Puerta abrir vidriera 80x205 | Un | 1 | 1 | 2
13 e | V2 (Dormitorio) Aluminio prepintado Blanco DVH 2 hojas corredizas 1,90x1,05 | Un |  | 2 | 2
14 f | P2 (Lavadero) Celoc. Aluminio Prepintado blanco 2 hojas de abrir 1,35x2,05 | Un |  | 1 | 1
15 | CARPINTERIAS INTERIORES/ EXT
15 a | Puerta ppal 90x200 marco de chapa Hoja madera p/pintar | Un | 2 | 0 | 2
15 b | Puerta placa int 80x200 marco chapa Hoja MDF p/pintar | Un | 1 | 2 | 3
16 | CARPINTERIAS METALICAS (Exteriores)
16 a | Cerco/reja Frente (Segun Lote) | Gl | 0 | 1 | 1
17 | CARPINTERIA DE MADERA (Muebles Cocina-Frente e Unterior Placard-etc)
17a | Muebles de cocina bajo+ alacena s/plano Melamica 18mm | ml | 2 | 0 | 2
17b | Frente de placard 2 hojas corredizas Melamina 18mm | ml | 0 | 4.2 | 4.2
17c | Interior de placard estantes/colgado Melamina 18mm | ml | 0 | 4.2 | 4.2
17d | Zocalos madera p/pintar h=5cm | ml | 13 | 16 | 29
18 | PINTURA
18a | Latex para interior 2 manos, previo enduido/lijado y fijador (Paredes) | m2 | 65 | 40 | 105
18b | Latex para interior 2 manos, previo enduido/lijado y fijador (Cielorraso) | m2 | 36 | 24 | 60
18c | Esmalte sintetico satinado en carpinterias (marcos y hojas) | m2 | 10.5 | 7 | 17.5
18d | Revestimiento Plastico en Exteriores simil Tarquini textura Media | m2 | 80 | 50 | 130
19 | MARMOLERIA
19a | Mesada de cocina gris mara c/zocalo esp 2cm | m2 | 1.5 | 0 | 1.5
19b | Mesada Lavadero gris mara c/zocalo esp 2cm | m2 | 1.2 | 0 | 1.2
19c | Mesada c/mensulas baja Bacha Apoyar Baño Beige Sahara esp 2cm | m2 | 0.6 | 0 | 0.6
20 | CONDUCTOS Y VENTILACIONES
20a | Rejillas fijas chapa prepintada | Un | 3 | 2 | 5
20b | Conducto ventilacion Calefon.chapa galvanizada | Un | 1 | 0 | 1
20c | Conducto Ventilacion Baño chapa galvanizada | Un | 1 | 0 | 1
21 | PARRILLA / EXTERIORES
21a | Herreria parrilla | Un | 0 | 1 | 1
21b | Campana y conducto ventilacion (mamposteria) | Un | 0 | 1 | 1
21c | Pergola s/diseño Madera Dura | Gl | 0 | 1 | 1
21d | Cerramientos medianeras (parapetos h1,60 y/o alambrados) | Gl | 0 | 1 | 1
21e | Parquizacion gral / piedra partida sector cochera | Gl | 0 | 1 | 1
22 | VARIOS
22a | Ayuda de gremios | Gl | 1 | 1 | 2
22b | Limpieza periodica | mes | 5 | 3 | 8
22c | Limpieza Final | Gl | 1 | 1 | 2
| TOTALES | [8 empty] | 2200000 | 2100000 | 4300000